## Sheet1
LAPORAN KUALITAS AIR INTERNAL PDAM TIRTA KEUMUENENG LANGSA
BULAN : JANUARI 2024
TANGGAL | JAM | AIR PRODUKSI | [16 empty] | KETERANGAN
|  | TURBIDITY (NTU) |  |  |  | TDS (MG/L) |  |  |  | PH |  |  |  | TEMPERATUR (0C) |  |  |  | KETERANGAN
|  | IPA I | IPA II | IPA III | IPA IV | IPA I | IPA II | IPA III | IPA IV | IPA I | IPA II | IPA III | IPA IV | IPA I | IPA II | IPA III | IPA IV
2024-01-02 | 09.00 | 3.72 | 4.02 | 4.15 | 4.01 | 51 | 76 | 78 | 78 | 5.98 | 6.01 | 5.67 | 5.83 | 29.1 | 30.1 | 30.2 | 30.1
10.30
14.30
2024-01-03 | 09.00 | 5.18 | 4.37 | 5.06 | 4.29 | 52 | 71 | 74 | 76 | 6.02 | 6.37 | 6.18 | 6.25 | 29.2 | 29.2 | 29.1 | 29.1
10.30
14.30
2024-01-04 | 09.00 | 3.42 | 4.35 | 3.19 | 4.23 | 95 | 65 | 66 | 69 | 6.62 | 6.61 | 6.59 | 6.49 | 27.4 | 27.6 | 27.4 | 27.4
11.30
15.00
2024-01-05 | 09.00 | 5.28 | 4.16 | 4.28 | 3.93 | 59 | 64 | 63 | 72 | 5.89 | 6.19 | 5.16 | 5.82 | 29.2 | 29.2 | 28.7 | 29.1
10.30
15.00
2024-01-08 | 09.00 | 5.04 | 3.39 | 3.42 | 2.74 | 62 | 63 | 62 | 63 | 6.24 | 6.54 | 5.98 | 5.86 | 29.2 | 28.8 | 29.5 | 29.6
10.30
15.00
2024-01-09 | 09.00 | 5.35 | 3.18 | 4.12 | 5.18 | 61 | 78 | 76 | 80 | 6.03 | 5.99 | 6.01 | 6.27 | 27.1 | 26.4 | 26.8 | 26.7
11.30
15.00
2024-01-10 | 09.00 | 4.3 | 5.89 | 2.67 | 5.75 | 59 | 76 | 68 | 94 | 5.9 | 6.21 | 6.16 | 6.34 | 26.4 | 26.7 | 27 | 26.8
10.30
15.00
2024-01-11 | 09.00 | 3.19 | 4.01 | 5.02 | 4.18 | 56 | 76 | 76 | 78 | 5.61 | 6.41 | 6.47 | 6.51 | 26.5 | 27.1 | 27.2 | 27.4
10.30
15.00
2024-01-12 | 09.00 | 3.76 | 3.25 | 4.17 | 5.02 | 52 | 81 | 82 | 81 | 6.14 | 6.54 | 6.61 | 6.52 | 26.4 | 27.1 | 27.1 | 27.2
10.30
15.00
2024-01-15 | 09.00 | 3.17 | 4.01 | 5.43 | 3.26 | 58 | 76 | 78 | 79 | 6.54 | 6.98 | 6.95 | 6.92 | 28.2 | 28.4 | 28.3 | 28.4
10.30
14.30
2024-01-16 | 09.00 | 3.75 | 4.42 | 4.12 | 4.05 | 71 | 72 | 94 | 95 | 6.32 | 6.29 | 6.43 | 6.35 | 28.1 | 28.4 | 28.5 | 28.7
10.30
14.30
2024-01-17 | 09.00 | 5.59 | 3.15 | 4.23 | 4.01 | 57 | 58 | 77 | 84 | 6.04 | 6.15 | 6.21 | 6.14 | 27.5 | 27.2 | 26.7 | 26.4
10.30
14.30
2024-01-18 | 09.00 | 3.74 | 3.12 | 4.63 | 5.01 | 58 | 64 | 65 | 64 | 6.39 | 6.43 | 6.41 | 6.42 | 29.1 | 29.4 | 29.1 | 29.2
10.30
14.30
2024-01-19 | 09.00 | 4.52 | 3.38 | 4.52 | 3.25 | 56 | 72 | 70 | 82 | 5.63 | 5.62 | 5.93 | 6.13 | 29.9 | 29.9 | 29.4 | 29.2
10.30
15.00
2024-01-22 | 09.00 | 4.02 | 3.17 | 4.28 | 3.21 | 58 | 92 | 89 | 84 | 6.74 | 7.03 | 7.04 | 7.12 | 29.6 | 29.2 | 29.1 | 29.2
10.30
14.30
2024-01-23 | 09.00 | 5.01 | 4.13 | 3.26 | 4.37 | 63 | 85 | 82 | 86 | 7.15 | 7.02 | 7.09 | 7.23 | 29.4 | 29.2 | 29 | 29.1
10.30
15.00
2024-01-24 | 09.00 | 3.46 | 4.22 | 3.4 | 4.37 | 59 | 59 | 84 | 89 | 5.96 | 5.78 | 6 | 5.99 | 28.3 | 28.3 | 28.1 | 27.9
10.30
14.30
2024-01-25 | 09.00 | 3.21 | 4.08 | 3.19 | 4.12 | 54 | 85 | 86 | 86 | 6.52 | 6.54 | 6.59 | 6.61 | 29.1 | 29.2 | 28.8 | 29.2
10.30
15.00
2024-01-26 | 09.00 | 3.39 | 4.53 | 3.05 | 4.23 | 64 | 85 | 86 | 85 | 6.48 | 6.62 | 6.64 | 6.62 | 29.2 | 29.2 | 29.4 | 29.3
10.30
15.00
2024-01-29 | 09.00 | 5.01 | 4.21 | 3.73 | 4.07 | 59 | 76 | 79 | 78 | 6.59 | 6.35 | 6.41 | 6.36 | 30.1 | 30.2 | 30.4 | 30.1
10.30
15.00
2024-01-30 | 09.00 | 3.28 | 5.41 | 4.62 | 3.17 | 58 | 71 | 72 | 75 | 6.58 | 6.71 | 6.52 | 6.73 | 29.2 | 29.4 | 29.1 | 29.3
10.30
15.00
2024-01-31 | 09.00 | 3.71 | 4.27 | 3.35 | 4.72 | 56 | 73 | 72 | 72 | 6.39 | 6.51 | 6.49 | 6.53 | 28.4 | 29.4 | 29.5 | 29.4
10.30
15.00
JUMLAH |  | 91.1 | 88.72 | 87.89 | 91.17 | 1318 | 1618 | 1679 | 1750 | 137.76 | 140.9 | 139.54 | 141.04 | 626.6 | 629.6 | 628.4 | 599.7
RATA-RATA |  | 4.1409 | 4.0327 | 3.995 | 4.1441 | 59.9091 | 73.5455 | 76.3182 | 79.5455 | 6.2618 | 6.4045 | 6.3427 | 6.4109 | 28.4818 | 28.6182 | 28.5636 | 28.5571
| Kasubbag. Produksi, | [14 empty] | Dibuat Oleh :
|  | Diketahui oleh : | [12 empty] | Pelaksana Laboraturium,
| BAMBANG IRWANSYAH | [14 empty] | HERU FISIKO.ST
LAPORAN KUALITAS AIR INTERNAL PDAM TIRTA KEUMUENENG LANGSA
BULAN : FEBRUARI 2024
TANGGAL | JAM | AIR PRODUKSI | [16 empty] | KETERANGAN
|  | TURBIDITY (NTU) |  |  |  | TDS (MG/L) |  |  |  | PH |  |  |  | TEMPERATUR (0C) |  |  |  | KETERANGAN
|  | IPA I | IPA II | IPA III | IPA IV | IPA I | IPA II | IPA III | IPA IV | IPA I | IPA II | IPA III | IPA IV | IPA I | IPA II | IPA III | IPA IV
2024-02-01 | 09.00 | 4.32 | 4.17 | 4.29 | 4.51 | 56 | 72 | 74 | 76 | 6.02 | 6.24 | 6.17 | 5.92 | 28.1 | 28.2 | 28.1 | 28.1
10.30
14.30
2024-02-02 | 09.00 | 3.83 | 4.39 | 5.02 | 4.19 | 58 | 71 | 76 | 76 | 6.19 | 6.25 | 6.37 | 6.24 | 29.2 | 29.1 | 29.4 | 29.1
10.30
14.30
2024-02-05 | 09.00 | 4.32 | 4.29 | 3.09 | 4.31 | 52 | 65 | 66 | 69 | 6.59 | 6.38 | 6.43 | 6.29 | 28.3 | 28.4 | 28.4 | 28.2
11.30
15.00
2024-02-06 | 09.00 | 3.65 | 4.72 | 4.16 | 3.54 | 56 | 64 | 61 | 73 | 5.75 | 6.2 | 5.96 | 5.92 | 29.2 | 29.3 | 29.2 | 29.1
10.30
15.00
2024-02-07 | 09.00 | 4.03 | 5.17 | 4.32 | 4.53 | 59 | 63 | 62 | 64 | 6.47 | 6.54 | 6.08 | 5.96 | 29.2 | 28.8 | 29.3 | 29.3
10.30
15.00
2024-02-12 | 09.00 | 4.31 | 3.02 | 5.17 | 4.16 | 61 | 72 | 72 | 76 | 6.23 | 6.01 | 6.14 | 6.28 | 27.2 | 28.2 | 28.3 | 28.4
11.30
15.00
2024-02-13 | 09.00 | 5.03 | 4.12 | 4.36 | 4.72 | 58 | 74 | 69 | 79 | 6.17 | 6.22 | 6.19 | 6.25 | 26.2 | 27.1 | 27 | 27.2
10.30
15.00
2024-02-14 | 09.00 | 4.03 | 4.19 | 3.81 | 5.32 | 65 | 94 | 94 | 95 | 5.96 | 6.89 | 6.25 | 6.91 | 30.6 | 30.5 | 32.4 | 31.9
10.30
15.00
2024-02-15 | 09.00 | 4.52 | 5.15 | 5.02 | 4.37 | 52 | 84 | 82 | 83 | 6.24 | 6.71 | 6.54 | 6.51 | 26.4 | 27.2 | 27.3 | 27.2
10.30
15.00
2024-01-16 | 09.00 | 3.75 | 4.42 | 4.12 | 4.05 | 64 | 72 | 84 | 94 | 5.77 | 6.23 | 6.06 | 5.98 | 29.9 | 29.5 | 29.6 | 29.6
10.30
14.30
2024-02-19 | 09.00 | 5.59 | 3.15 | 4.23 | 4.01 | 57 | 58 | 77 | 84 | 6.04 | 6.15 | 6.21 | 6.14 | 27.5 | 27.2 | 26.7 | 26.4
10.30
14.30
2024-02-20 | 09.00 | 3.74 | 3.12 | 4.63 | 5.01 | 70 | 84 | 82 | 84 | 6.54 | 6.41 | 6.69 | 6.55 | 30.3 | 29.5 | 29.2 | 29.6
10.30
14.30
2024-02-21 | 09.00 | 5.17 | 3.27 | 4.02 | 3.24 | 68 | 78 | 79 | 83 | 6.41 | 6.45 | 6.38 | 6.46 | 20.7 | 30.4 | 30.8 | 30.3
10.30
15.00
2024-02-22 | 09.00 | 4.02 | 3.17 | 4.28 | 3.21 | 67 | 79 | 81 | 83 | 6.56 | 6.54 | 6.55 | 6.3 | 32.3 | 31.3 | 30.8 | 30.7
10.30
14.30
2024-02-23 | 09.00 | 5.01 | 4.13 | 3.26 | 4.37 | 76 | 81 | 77 | 89 | 6.21 | 5.22 | 6.38 | 5.23 | 28.3 | 31.2 | 32.1 | 32.9
10.30
15.00
2024-02-26 | 09.00 | 3.19 | 4.35 | 3.27 | 5.17 | 52 | 81 | 72 | 81 | 6.14 | 6.02 | 6.61 | 6.51 | 26.4 | 27.1 | 27.7 | 27.4
10.30
14.30
2024-02-27 | 09.00 | 4.83 | 3.17 | 4.09 | 4.36 | 66 | 85 | 85 | 85 | 5.84 | 6.25 | 6.38 | 6.44 | 29.2 | 29.4 | 29.8 | 29.8
10.30
15.00
2024-02-28 | 09.00 | 4.29 | 5.34 | 4.57 | 5.04 | 70 | 76 | 87 | 89 | 6.27 | 6.27 | 6.75 | 6.77 | 30.2 | 30.4 | 30.4 | 30.6
10.30
15.00
2024-02-29 | 09.00 | 5.01 | 4.21 | 3.73 | 4.07 | 67 | 88 | 88 | 95 | 6.91 | 6.83 | 6.97 | 6.77 | 30.7 | 30.8 | 30.9 | 31.1
10.30
15.00
JUMLAH |  | 82.64 | 77.55 | 79.44 | 82.18 | 1174 | 1441 | 1468 | 1558 | 118.31 | 119.81 | 121.11 | 119.43 | 539.9 | 553.6 | 557.4 | 556.9
RATA-RATA |  | 4.3495 | 4.0816 | 4.1811 | 4.3253 | 61.7895 | 75.8421 | 77.2632 | 82 | 6.2268 | 6.3058 | 6.3742 | 6.2858 | 28.4158 | 29.1368 | 29.3368 | 29.3105
| Kasubbag. Produksi, | [14 empty] | Dibuat Oleh :
|  | Diketahui oleh : | [12 empty] | Pelaksana Laboraturium,
| BAMBANG IRWANSYAH | [14 empty] | HERU FISIKO.ST
LAPORAN KUALITAS AIR INTERNAL PDAM TIRTA KEUMUENENG LANGSA
BULAN : MARET 2024
TANGGAL | JAM | AIR PRODUKSI | [16 empty] | KETERANGAN
|  | TURBIDITY (NTU) |  |  |  | TDS (MG/L) |  |  |  | PH |  |  |  | TEMPERATUR (0C) |  |  |  | KETERANGAN
|  | IPA I | IPA II | IPA III | IPA IV | IPA I | IPA II | IPA III | IPA IV | IPA I | IPA II | IPA III | IPA IV | IPA I | IPA II | IPA III | IPA IV
2024-03-01 | 09.00 | 3.37 | 3.29 | 4.53 | 5.39 | 62 | 87 | 91 | 95 | 6.54 | 6.38 | 6.49 | 6.58 | 31.2 | 32.4 | 32.4 | 32.5
10.30
14.30
2024-03-04 | 09.00 | 2.97 | 3.04 | 3.92 | 5.68 | 61 | 88 | 90 | 96 | 6.46 | 6.77 | 6.86 | 6.8 | 31.7 | 31.8 | 32 | 32.1
10.30
14.30
2024-03-05 | 09.00 | 5.41 | 4.54 | 4.64 | 4.45 | 63 | 88 | 91 | 89 | 6.16 | 6.21 | 6.29 | 6.38 | 31.6 | 32.1 | 32.3 | 31.7
11.30
15.00
2024-03-06 | 09.00 | 3.18 | 4.14 | 3.03 | 4.18 | 62 | 89 | 92 | 93 | 6.56 | 6.58 | 6.49 | 6.37 | 32.4 | 32.2 | 32.1 | 32.6
10.30
15.00
2024-03-07 | 09.00 | 4.79 | 4.25 | 5.96 | 3.34 | 61 | 88 | 89 | 92 | 6.02 | 6.05 | 6.24 | 6.44 | 32.4 | 31.3 | 32 | 32.3
10.30
15.00
2024-03-08 | 09.00 | 2.14 | 4.17 | 2.13 | 5.51 | 59 | 86 | 89 | 88 | 6.53 | 6.39 | 6.52 | 6.61 | 32.1 | 32.4 | 32.5 | 32.4
11.30
15.00
2024-03-13 | 09.00 | 3.53 | 4.25 | 3.18 | 5.47 | 65 | 91 | 95 | 93 | 5.74 | 6.05 | 6.09 | 6.2 | 30.8 | 30.9 | 31.5 | 31.4
10.30
15.00
2024-03-14 | 09.00 | 4.12 | 4.17 | 4.56 | 4.18 | 65 | 94 | 95 | 94 | 5.96 | 6.89 | 6.25 | 6.91 | 30.6 | 30.5 | 32.4 | 31.9
10.30
15.00
2024-03-12 | 09.00 | 4.37 | 4.61 | 3.17 | 5.12 | 64 | 81 | 77 | 89 | 5.12 | 6.55 | 5.63 | 6.17 | 32 | 32.7 | 30.2 | 29.4
10.30
15.00
2024-03-15 | 09.00 | 5.34 | 4.37 | 4.47 | 4.31 | 65 | 88 | 91 | 92 | 6.42 | 6.47 | 6.24 | 6.44 | 31.4 | 31.2 | 32.3 | 32.2
10.30
14.30
2024-03-16 | 09.00 | 4.19 | 5.13 | 6.65 | 4.37 | 65 | 92 | 94 | 93 | 6.64 | 6.35 | 6.49 | 6.57 | 30.3 | 30.4 | 31.5 | 31.4
10.30
14.30
2024-03-17 | 09.00 | 4.12 | 5.28 | 5.14 | 4.51 | 63 | 88 | 90 | 89 | 6.46 | 6.21 | 6.29 | 6.38 | 31.2 | 32.2 | 32.3 | 31.4
10.30
14.30
2024-03-18 | 09.00 | 5.35 | 4.43 | 5.95 | 4.15 | 61 | 88 | 91 | 92 | 6.51 | 6.49 | 6.69 | 6.63 | 31.1 | 31.4 | 32.2 | 32.2
10.30
14.30
2024-03-19 | 09.00 | 4.46 | 5.75 | 4.87 | 5.08 | 63 | 89 | 93 | 92 | 6.52 | 6.54 | 6.49 | 6.37 | 32.2 | 32.2 | 32.6 | 32.6
10.30
15.00
2024-03-22 | 09.00 | 4.09 | 4.13 | 3.51 | 5.18 | 64 | 88 | 91 | 90 | 6.48 | 6.51 | 6.59 | 6.53 | 30.2 | 31.3 | 32.1 | 32.2
10.30
14.30
2024-03-23 | 09.00 | 5.23 | 4.08 | 6.74 | 4.90 | 62 | 88 | 92 | 91 | 6.46 | 6.52 | 6.49 | 6.47 | 32.2 | 32.4 | 32.1 | 32.4
10.30
15.00
2024-03-24 | 09.00 | 5.14 | 4.43 | 5.95 | 4.92 | 62 | 89 | 91 | 91 | 6.58 | 6.42 | 6.47 | 6.43 | 30.2 | 32.2 | 32.4 | 32.3
10.30
14.30
2024-03-25 | 09.00 | 5.23 | 4.26 | 4.74 | 3.25 | 65 | 91 | 94 | 93 | 6.46 | 6.62 | 6.39 | 6.43 | 30.3 | 30.4 | 32.4 | 31.6
10.30
15.00
2024-03-26 | 09.00 | 4.19 | 5.13 | 3.65 | 4.61 | 64 | 89 | 94 | 93 | 6.52 | 6.46 | 6.34 | 6.47 | 29.3 | 29.4 | 30.4 | 30.3
10.30
15.00
2024-03-29 | 09.00 | 4.37 | 4.61 | 3.17 | 4.19 | 70 | 86 | 89 | 89 | 6.57 | 6.48 | 7.01 | 7.02 | 28.7 | 29.6 | 29.3 | 29.4
10.30
15.00
2024-03-30 | 09.00 | 5.41 | 4.54 | 4.64 | 5.45 | 68 | 82 | 82 | 84 | 6.92 | 7.05 | 7.74 | 7.08 | 29.1 | 29.2 | 29.3 | 29.1
10.30
15.00
2024-03-31 | 09.00 | 4.12 | 3.17 | 4.56 | 6.18 | 68 | 97 | 98 | 97 | 7.01 | 7.01 | 7.02 | 7.02 | 28.2 | 28.1 | 29.5 | 29.2
10.30
15.00
JUMLAH |  | 95.12 | 95.77 | 99.16 | 99.52 | 1402 | 1947 | 1999 | 2015 | 140.64 | 143 | 143.11 | 144.3 | 679.2 | 686.3 | 695.8 | 692.6
RATA-RATA |  | 4.3236 | 4.3532 | 4.5073 | 4.739 | 63.7273 | 88.5 | 90.8636 | 91.5909 | 6.3927 | 6.5 | 6.505 | 6.5591 | 30.8727 | 31.1955 | 31.6273 | 31.4818
| Kasubbag. Produksi, | [14 empty] | Dibuat Oleh :
|  | Diketahui oleh : | [12 empty] | Pelaksana Laboraturium,
| BAMBANG IRWANSYAH | [14 empty] | HERU FISIKO.ST
LAPORAN KUALITAS AIR INTERNAL PDAM TIRTA KEUMUENENG LANGSA
BULAN : APRIL 2024
TANGGAL | JAM | AIR PRODUKSI | [16 empty] | KETERANGAN
|  | TURBIDITY (NTU) |  |  |  | TDS (MG/L) |  |  |  | PH |  |  |  | TEMPERATUR (0C) |  |  |  | KETERANGAN
|  | IPA I | IPA II | IPA III | IPA IV | IPA I | IPA II | IPA III | IPA IV | IPA I | IPA II | IPA III | IPA IV | IPA I | IPA II | IPA III | IPA IV
2024-04-01 | 09.00 | 4.57 | 4.52 | 3.15 | 5.31 | 51 | 76 | 78 | 78 | 6.58 | 6.34 | 6.57 | 5.83 | 29.2 | 30.2 | 30.2 | 30.1
10.30
14.30
2024-04-02 | 09.00 | 3.24 | 5.02 | 5.01 | 3.22 | 53 | 71 | 74 | 76 | 6.02 | 6.37 | 6.18 | 6.25 | 29.2 | 29.2 | 29.1 | 29.1
10.30
14.30
2024-04-03 | 09.00 | 3.42 | 4.35 | 3.19 | 4.23 | 95 | 65 | 66 | 69 | 6.62 | 6.61 | 6.59 | 6.49 | 27.4 | 27.6 | 27.4 | 27.4
11.30
15.00
2024-04-04 | 09.00 | 5.28 | 4.16 | 4.28 | 3.93 | 59 | 64 | 63 | 72 | 5.89 | 6.19 | 5.16 | 5.82 | 29.2 | 29.2 | 28.7 | 29.1
10.30
15.00
2024-05-05 | 09.00 | 5.04 | 3.39 | 3.42 | 2.74 | 62 | 63 | 62 | 63 | 6.24 | 6.54 | 5.98 | 5.86 | 29.2 | 28.8 | 29.5 | 29.6
10.30
15.00
2024-04-08 | 09.00 | 5.35 | 3.18 | 4.12 | 5.18 | 61 | 78 | 76 | 80 | 6.03 | 5.99 | 6.01 | 6.27 | 27.1 | 26.4 | 26.8 | 26.7
11.30
15.00
2024-04-09 | 09.00 | 4.3 | 5.89 | 2.67 | 5.75 | 59 | 76 | 68 | 94 | 5.9 | 6.21 | 6.16 | 6.34 | 26.4 | 26.7 | 27 | 26.8
10.30
15.00
2024-04-12 | 09.00 | 3.19 | 4.01 | 5.02 | 4.18 | 56 | 76 | 76 | 78 | 5.61 | 6.41 | 6.47 | 6.51 | 26.5 | 27.1 | 27.2 | 27.4
10.30
15.00
2024-04-15 | 09.00 | 3.76 | 3.25 | 4.17 | 5.02 | 52 | 81 | 82 | 81 | 6.14 | 6.54 | 6.61 | 6.52 | 26.4 | 27.1 | 27.1 | 27.2
10.30
15.00
2024-04-16 | 09.00 | 3.54 | 4.35 | 5.43 | 3.26 | 58 | 76 | 78 | 79 | 6.53 | 6.58 | 6.75 | 6.52 | 28.2 | 28.4 | 28.4 | 28.4
10.30
14.30
2024-04-17 | 09.00 | 3.75 | 4.42 | 4.12 | 4.05 | 71 | 72 | 94 | 95 | 6.32 | 6.29 | 6.43 | 6.35 | 28.1 | 28.4 | 28.5 | 28.7
10.30
14.30
2024-04-18 | 09.00 | 4.34 | 3.35 | 4.23 | 4.01 | 57 | 58 | 77 | 84 | 6.04 | 6.15 | 6.26 | 6.59 | 27.4 | 27.3 | 26.8 | 26.4
10.30
14.30
2024-04-19 | 09.00 | 4.54 | 3.12 | 4.93 | 5.27 | 58 | 63 | 65 | 64 | 6.49 | 6.53 | 6.31 | 6.42 | 29.1 | 29.4 | 29.1 | 29.2
10.30
14.30
2024-04-22 | 09.00 | 4.52 | 3.38 | 4.52 | 3.25 | 56 | 72 | 70 | 82 | 5.63 | 5.62 | 5.93 | 6.13 | 29.9 | 29.9 | 29.4 | 29.4
10.30
15.00
2024-04-23 | 09.00 | 4.53 | 3.64 | 4.07 | 3.61 | 56 | 91 | 86 | 84 | 6.64 | 6.33 | 6.34 | 6.32 | 29.2 | 29.2 | 29.1 | 29.2
10.30
14.30
2024-04-24 | 09.00 | 5.01 | 4.13 | 3.26 | 4.37 | 63 | 85 | 82 | 86 | 7.15 | 7.02 | 7.09 | 7.23 | 29.4 | 29.2 | 29 | 29.1
10.30
15.00
2024-04-25 | 09.00 | 3.02 | 3.28 | 4.28 | 3.21 | 58 | 92 | 89 | 84 | 6.74 | 7.03 | 7.04 | 7.12 | 29.1 | 29.2 | 29.1 | 29.3
10.30
14.30
2024-04-26 | 09.00 | 4.12 | 5.37 | 6.72 | 5.13 | 54 | 65 | 64 | 65 | 6.34 | 6.48 | 6.49 | 27.4 | 27.2 | 27.2 | 27.3 | 27.4
10.30
15.00
2024-04-29 | 09.00 | 4.15 | 1.08 | 3.21 | 6.19 | 72 | 89 | 90 | 89 | 6.91 | 7.14 | 6.91 | 6.94 | 28.5 | 28.4 | 28.7 | 28.4
10.30
15.00
2024-04-30 | 09.00 | 5.15 | 6.54 | 9.81 | 9.1 | 66 | 81 | 83 | 83 | 6.94 | 6.07 | 6.05 | 7.12 | 27.1 | 27.3 | 28.1 | 27.3
10.30
15.00
JUMLAH |  | 84.82 | 80.43 | 89.61 | 91.01 | 1217 | 1494 | 1523 | 1586 | 126.76 | 128.44 | 127.33 | 150.03 | 563.8 | 566.2 | 566.5 | 537.1
RATA-RATA |  | 4.241 | 4.0215 | 4.4805 | 4.5505 | 60.85 | 74.7 | 76.15 | 79.3 | 6.338 | 6.422 | 6.3665 | 7.5015 | 28.19 | 28.31 | 28.325 | 28.2684
| Kasubbag. Produksi, | [14 empty] | Dibuat Oleh :
|  | Diketahui oleh : | [12 empty] | Pelaksana Laboraturium,
| BAMBANG IRWANSYAH | [14 empty] | HERU FISIKO.ST
LAPORAN KUALITAS AIR INTERNAL PDAM TIRTA KEUMUENENG LANGSA
BULAN : MEI 2024
TANGGAL | JAM | AIR PRODUKSI | [16 empty] | KETERANGAN
|  | TURBIDITY (NTU) |  |  |  | TDS (MG/L) |  |  |  | PH |  |  |  | TEMPERATUR (0C) |  |  |  | KETERANGAN
|  | IPA I | IPA II | IPA III | IPA IV | IPA I | IPA II | IPA III | IPA IV | IPA I | IPA II | IPA III | IPA IV | IPA I | IPA II | IPA III | IPA IV
2024-05-02 | 09.00 | 5.15 | 6.54 | 4.81 | 5.12 | 66 | 81 | 83 | 83 | 6.94 | 7.07 | 7.05 | 7.12 | 27.1 | 27.3 | 28.1 | 27.3
10.30
14.30
2024-05-03 | 09.00 | 5.37 | 5.18 | 4.14 | 5.65 | 68 | 82 | 82 | 84 | 6.92 | 7.05 | 7.74 | 7.08 | 27.1 | 28.2 | 28.3 | 27.1
10.30
14.30
2024-05-06 | 09.00 | 4.8 | 4.12 | 3.05 | 2.45 | 69 | 87 | 88 | 84 | 7.69 | 6.95 | 7.04 | 6.91 | 27.4 | 28.1 | 27.5 | 28.1
11.30
15.00
2024-05-07 | 09.00 | 4.91 | 3.41 | 5.19 | 4.35 | 68 | 87 | 90 | 89 | 6.98 | 7.35 | 6.93 | 7.03 | 27.5 | 27.1 | 28.2 | 28.1
10.30
15.00
2024-05-08 | 09.00 | 4.78 | 5.45 | 4.15 | 3.72 | 69 | 86 | 88 | 87 | 7.02 | 6.99 | 7.01 | 7.36 | 25.4 | 28.5 | 26.7 | 28.1
10.30
15.00
2024-05-13 | 09.00 | 3.03 | 4.41 | 6.72 | 3.14 | 67 | 86 | 89 | 86 | 7.221 | 6.95 | 7.03 | 7.52 | 27.4 | 27.8 | 28.2 | 28.2
11.30
15.00
2024-05-14 | 09.00 | 7.12 | 6.28 | 5.14 | 6.51 | 70 | 87 | 89 | 89 | 7.64 | 6.03 | 7.45 | 7.48 | 27.9 | 27.1 | 28.7 | 26.8
10.30
15.00
2024-05-15 | 09.00 | 5.35 | 4.43 | 5.95 | 6.15 | 68 | 87 | 90 | 87 | 6.17 | 6.48 | 7.07 | 6.93 | 26.9 | 27.1 | 28.3 | 27.9
10.30
| 15.00 | 4.19 | 5.13 | 6.65 | 4.37 | 68 | 88 | 89 | 88 | 7.52 | 7.01 | 7.02 | 6.82 | 28.3 | 27.1 | 28.7 | 27.1
2024-05-16 | 09.00 | 5.15 | 3.54 | 4.81 | 5.13 | 66 | 81 | 83 | 83 | 6.94 | 7.07 | 7.05 | 7.12 | 27.1 | 27.3 | 28.1 | 27.3
10.30
15.00
2024-05-17 | 09.00 | 4.71 | 3.31 | 4.23 | 4.91 | 66 | 81 | 83 | 83 | 7.01 | 7.15 | 7.01 | 7.31 | 27.2 | 28.1 | 28.2 | 27.4
10.30
14.30
2024-05-20 | 09.00 | 5.14 | 3.09 | 5.1 | 5.01 | 69 | 88 | 90 | 83 | 7.18 | 6.74 | 7.23 | 7.02 | 27.4 | 27.5 | 27.8 | 27.9
10.30
14.30
2024-05-21 | 09.00 | 3.58 | 4.08 | 4.27 | 3.05 | 69 | 88 | 90 | 86 | 7.12 | 7.01 | 7.38 | 7.04 | 28.1 | 27.9 | 28.2 | 28.2
10.30
14.30
2024-05-22 | 09.00 | 4.37 | 10.15 | 6.72 | 5.48 | 66 | 86 | 89 | 88 | 6.79 | 7.89 | 6.82 | 7.09 | 27.6 | 27.3 | 28.3 | 27.9
10.30
14.30
2024-03-19 | 09.00 | 3.18 | 7.18 | 7.27 | 5.06 | 66 | 88 | 89 | 88 | 7.01 | 7.04 | 7.02 | 6.97 | 27.5 | 27.8 | 28.3 | 28.2
10.30
15.00
2024-03-22 | 09.00 | 3.64 | 4.81 | 5.07 | 5.35 | 69 | 87 | 90 | 87 | 7.04 | 7.07 | 6.47 | 7.25 | 27.2 | 27.4 | 27.4 | 28.4
10.30
14.30
2024-05-27 | 09.00 | 3.19 | 5.49 | 4.93 | 4.18 | 68 | 86 | 90 | 87 | 6.98 | 7.63 | 6.72 | 7.83 | 27.4 | 27.3 | 27.6 | 28.3
10.30
15.00
2024-05-28 | 09.00 | 4.05 | 5.52 | 3.25 | 2.71 | 67 | 86 | 88 | 87 | 6.98 | 6.59 | 7.05 | 7.02 | 27.6 | 27.1 | 27.6 | 28.1
10.30
14.30
2024-05-29 | 09.00 | 5.3 | 5.14 | 5.43 | 4.61 | 68 | 86 | 86 | 86 | 6.87 | 7.02 | 7.14 | 7.03 | 27.9 | 27.1 | 27.1 | 28.2
10.30
15.00
2024-05-30 | 09.00 | 4.46 | 5.75 | 4.87 | 5.08 | 70 | 87 | 89 | 89 | 7.51 | 6.14 | 7.69 | 7.12 | 27.9 | 27.1 | 28.4 | 27.1
10.30
15.00
2024-05-31 | 09.00 | 4.09 | 4.13 | 3.51 | 5.18 | 70 | 86 | 90 | 89 | 7.92 | 6.75 | 6.98 | 7.06 | 27.4 | 27.1 | 27.5 | 28.4
10.30
15.00
JUMLAH |  | 95.56 | 107.14 | 105.26 | 97.21 | 1427 | 1801 | 1845 | 1813 | 149.451 | 145.98 | 148.9 | 150.11 | 575.3 | 577.3 | 587.2 | 584.1
RATA-RATA |  | 4.5505 | 5.1019 | 5.0124 | 4.629 | 67.9524 | 85.7619 | 87.8571 | 86.3333 | 7.1167 | 6.9514 | 7.0905 | 7.1481 | 27.3952 | 27.4905 | 27.9619 | 27.8143
| Kasubbag. Produksi, | [14 empty] | Dibuat Oleh :
|  | Diketahui oleh : | [12 empty] | Pelaksana Laboraturium,
| BAMBANG IRWANSYAH | [14 empty] | HERU FISIKO.ST